Meßwerte-Erfassungsbogen für Ferngläser
Seite 2 von 2

	Hersteller oder Markenname
	
	
	

	Typenreihe
	
	
	

	Modellbezeichnung [Format: **x**] Zusatz
	
	
	
	
	
	

	Qualitätseinordnung (siehe auch Fußnoten)
1 - allg. Gebrauch, 2 - Hochleistungsmodell
	
	
	

	Anmerkungen und Besonderheiten
	
	
	

	Seriennummer
	
	
	

	Grundgrößen nach ISO 14490-1
(siehe auch Fußnoten)
	 
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis

	
	Maß- einheit
	linke Seite
	rechte Seite
	linke Seite
	rechte Seite
	linke Seite
	rechte Seite

	Vergrößerung
	-
	
	
	
	
	
	

	Eintrittspupillen-Durchmesser
	mm
	
	
	
	
	
	

	Austrittpupillen-Durchmesser
	mm
	
	
	
	
	
	

	Austrittspupillen-Längsabstand
	mm
	
	
	
	
	
	

	objektives Sehfeld
	m auf 1000 m
	
	
	
	
	
	

	objektives Sehfeld für Brillenträger
	m auf 1000 m
	
	
	
	
	
	

	Abweichung des Dioptrien-Nullpunktes für Unendlich
	Dioptrien
	
	
	
	
	
	

	Bildverdrehung
	Winkel-grad
	
	
	
	
	
	

	Nahdistanz
	m
	
	
	
	
	
	

	weiterführende optische Größen
	 
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis

	
	Maß- einheit
	linke Seite
	rechte Seite
	linke Seite
	rechte Seite
	linke Seite
	rechte Seite

	Transmissionsgrad für Tagessehen nach ISO 14490-5
	%
	
	
	
	
	
	

	Transmissionsgrad  für Nachtsehen nach ISO 14490-5
	%
	
	
	
	
	
	

	Falschlichtanteil
nach ISO 14490-6
	%
	
	
	
	
	
	

	Auflösungsvermögen
nach ISO 14490-7
	Winkel-sekunden
	
	
	
	
	
	

	Größen für binokulare Geräte nach ISO 14490-2
	 
	 
	 
	 

	
	Maß- einheit
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis
	Meßwert bzw. Ergebnis

	binokulare Justierung, Höhenfehler (+/-)
	Winkel-minuten
	
	
	

	binokulare Justierung, Seitenfehler divergent
	Winkel-minuten
	
	
	

	binokulare Justierung, Seitenfehler konvergent
	Winkel-minuten
	
	
	

	Pupillenabstand, kleinster
	mm
	
	
	

	Pupillenabstand, größter
	mm
	
	
	

	Dioptrienausgleich zwischen linkem und rechtem Fernrohr
	Dioptrien
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	Fokussierungsdifferenz
	Dioptrien
	
	
	

	mechanische Größen
	 
	 
	 
	 

	
	Maß- einheit
	Meßwert
	Meßwert
	Meßwert

	Baulänge bei 0 Dioptrie, Unendlich und ohne Zubehör
	mm
	
	
	

	Breite bei 65 mm Augenabstand
	mm
	
	
	

	Höhe bei 65 mm Augenabstand
	mm
	
	
	

	Masse ohne Zubehör
	g
	
	
	

	1) Anforderungen und Toleranzen entsprechen den Vorgaben für

   "Instrumente für den allgemeinen Gebrauch" gemäß ISO 14133-1

	2) Anforderungen und Toleranzen entsprechen den Vorgaben für

   "Hochleistungsinstrumente" gemäß ISO 14133-2

	Prüfungen wurden durchgeführt
	
	
	
	

	in                          , den
	durch
	Name des Prüfers / Unterschrift
	
	


www.fernoptik.de


